附件1：

广州市农业科学研究院2023年

农业机械设备采购需求表

一、仪器名称及采购数量

| 序号 | 机械名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环控电箱 | 1套 |
| 2 | 自感应恒温系统 | 1套 |
| 3 | 自感应控湿系统 | 1套 |
| 4 | 新风系统 | 1套 |

二、仪器及参数

1、产品名称:隔热板房及不锈钢层架技术参数：

| 序号 | 材料 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环控电箱 | 双层防水电箱，双点位传感矩阵 10寸触控屏，4路独立控制（可扩展） 手动控制/定时控制/物联式智能控制 可扩展4G远程控制，可扩展手机控制 | 套 | 1 |
| 2 | 自感应恒温系统 | 220V水热恒温系统 一级变频制热，温感启停 恒压水热，大风量环流 35-65°C温度自感应调控 | 套 | 1 |
| 3 | 自感应控湿系统 | 超声波雾化加湿，大风量环流 双循环风道，新风过滤 35%-95%湿度自感应调控 | 套 | 1 |
| 4 | 新风系统 | 新风循环过滤，自动启停 300立方/小时风量 | 套 | 1 |

附件2：

广州市农业科学研究院

农业机械设备采购项目委托申请书

项  目名称： 2023年农业机械设备供应商

项 目 负责人：

负责人所在单位：

填  表 日 期：

承诺书

本《申请书》真实可信，本单位愿意在此《申请书》规定框架内实施项目，遵守委托单位的有关规定，为委托单位提供所需的机械设备，达到预期的目标。

项目负责人（签名）：

项目负责人所在单位（公章）：

日期：2023年   月   日

一、申请单位及负责人资料

| 申请单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 申请单位简介 | 主要介绍实施项目所具备的优势条件，包括单位情况介绍、资质条件、技术力量、人员配备。 |  |  |
| 相关项目经验 |  |  |  |

二、报价清单（按单价计算，单位：元）

| 商 品 名 | 型 号 | 厂 家 | 报 价 （元/台） | 数量 | 合计 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环控电箱 |  |  |  | 1 |  | 包配送安装及质保期内维修 |  |
| 自感应恒温系统 |  |  |  | 1 |  | 包配送安装及质保期内维修 |  |
| 自感应控湿系统 |  |  |  | 1 |  | 包配送安装及质保期内维修 |  |
| 新风系统 |  |  |  | 1 |  | 包配送安装及质保期内维修 |  |
| 合 计 | 人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元。 |  |  |  |  |  |