附件1

实验室仪器设备资产表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 名称 | 型号 | 数量 | 分类 |
| 1 | GZYY-MAE-004 | 原子荧光光度计 | AFS-9780 | 1 | AFS |
| 2 | GZYY-MAE-001 | 液相色谱-原子荧光仪 （液相部分） | Haiguang | 1 | LC |
| 3 | GZYY-MAE-002 | 原子吸收光谱仪 | PerKinEI | 1 | AA |
| 4 | GZYY-MAE-041 | COD电位滴定仪 | 905 | 1 | 滴定仪 |
| 5 | GZYY-MAE-013 | 双通道在线蒸馏器 | 德国SEAL AA3 | 1 | AA3 |
| 6 | GZYY-MAE-014 | 双通道双光束数字式比色计 | 德国SEAL AA3 | 1 | AA3 |
| 7 | GZYY-MAE-015 | 冷却水循环装置 | 德国SEAL AA3 | 1 | AA3 |
| 8 | GZYY-MAE-016 | 双通道双光束数字式比色计 | 德国SEAL AA3 | 1 | AA3 |
| 9 | GZYY-MAE-017 | 三氮模块 | AA3 | 1 | AA3 |
| 10 | GZYY-MAE-021 | 挥发酚分析模块 | 德国SEAL AA3 | 1 | AA3 |
| 11 | GZYY-MAE-019 | Sampler 120自动进样器 | 标准 | 1 | AA3 |
| 12 | GZYY-MAE-020 | 高精度蠕动泵 | 标准 | 1 | AA3 |
| 13 | GZYY-MAE-042 | 流动注射水质分析仪 | BDFIA-8000 | 1 | 通用设备 |
| 14 | GZYY-MAE-030 | 显微镜 | AxioVert A1 | 1 | 显微镜 |
| 15 | GZYY-MAE-044 | 解剖镜 | 舜宇仪器SZX12 | 1 | 显微镜 |
| 16 | GZYY-MAE-028 | 电子天平 | BT125D/41G | 1 | 天平 |
| 17 | GZYY-MAE-029 | 电子天平 | SARTORIUS BP 221 | 1 | 天平 |
| 18 | GZYY-AAE-108 | 天平 | JJ500 | 1 | 天平 |
| 19 | GZYY-AAE-105 | 天平 | JJ500 | 1 | 天平 |
| 20 | GZYY-AAE-069 | 电子天平 | JJ200 | 1 | 天平 |
| 21 | GZYY-MAE-009 | 马弗炉 | F0610C | 1 | 通用设备 |
| 22 | GZYY-AAE-020 | COD自动消解回流仪 | YHCOD-8Z | 1 | 通用设备 |
| 23 | GZYY-AAE-073 | 烘箱 | UFE-500 | 1 | 柜体箱体 |
| 24 | GZYY-AAE-022 | 超纯水系统 | Milli-Q Advantage | 1 | 水机 |
| 25 | GZYY-AAE-076 | 冰箱 | BC-92A | 1 | 柜体箱体 |
| 26 | GZYY-MAE-011 | 冷藏冰箱 | YC-968L | 1 | 柜体箱体 |
| 27 | GZYY-MAE-012 | 冷藏冰箱 | YC-968L | 1 | 柜体箱体 |
| 28 | GZYY-AAE-009 | 车载冰箱 | C35DC32l | 1 | 柜体箱体 |
| 29 | GZYY-AAE-051 | 冰箱 | BCD-310WM | 1 | 柜体箱体 |
| 30 | GZYY-AAE-061 | 医用冷藏箱 | YC-520L | 1 | 柜体箱体 |
| 31 | GZYY-AAE-025 | 医用冷藏箱 | 中科美菱YC-520L | 1 | 柜体箱体 |
| 32 | GZYY-AAE-026 | 自动稀释配液器 | Flexible pump | 1 | 通用设备 |
| 33 | GZYY-AAE-027 | 自动稀释接种仪 | easySpiralDilute | 1 | 通用设备 |
| 34 | GZYY-AAE-028 | 微生物固定底物技术酶底物法测定仪 | 2X | 1 | 通用设备 |
| 35 | GZYY-AAE-064 | 氮气发生器 | Peak Scientific NM20Z | 1 | 通用设备 |
| 36 | GZYY-AAE-049 | 台式大容量多功能冷冻离心机 | 5810R | 1 | 离心机 |
| 37 | GZYY-AAE-031 | 离心机 | 3k15 | 1 | 离心机 |
| 38 | GZYY-AAE-060 | 旋转蒸发仪 | 瑞士Buchi R-215 | 1 | 通用设备 |
| 39 | GZYY-MAE-022 | 恒温水浴槽 | TW20-9550120 | 1 | 振荡均质 |
| 40 | GZYY-AAE-075 | 往复式振荡器 | SA320 | 1 | 振荡均质 |
| 41 | GZYY-AAE-046 | 海道夫振荡器 | MultiReax | 1 | 振荡均质 |
| 42 | GZYY-AAE-048 | 振荡器(含恒温水浴) | SHA-C-A江苏 | 1 | 振荡均质 |
| 43 | GZYY-AAE-039 | 振荡器 | IKA VOKTEX GENIUS3 | 1 | 振荡均质 |
| 44 | GZYY-AAE-041 | 振荡器 | IKA VOKTEX GENIUS3 | 1 | 振荡均质 |
| 45 | GZYY-AAE-059 | 振荡器 | Heidolph Multi Reax | 1 | 振荡均质 |
| 46 | GZYY-AAE-104 | 分液漏斗振荡器 | 东京理化 EYELA MMV－1000W | 1 | 振荡均质 |
| 47 | GZYY-AAE-024 | 拍击式均质器 | AES easymix | 1 | 振荡均质 |
| 48 | GZYY-AAE-011 | 高速多功能粉碎机 | 拜杰BJ-A1500 | 1 | 振荡均质 |
| 49 | GZYY-AAE-050 | 数显型分散机 | IKA T18 | 1 | 振荡均质 |
| 50 | GZYY-AAE-074 | 超声波清洗机 | 鼎泰恒胜-40L | 1 | 清洁 |
| 51 | GZYY-AAE-078 | 超声波清洗器 | KQ3200E | 1 | 清洁 |
| 52 | - | 防爆柜 | 黄色，不锈钢防爆 | 1 | 柜体箱体 |
| 53 | - | 防爆柜 | 黄色，不锈钢防爆 | 1 | 柜体箱体 |
| 54 | - | 易制毒试剂柜 | 白色，防酸碱 | 1 | 柜体箱体 |
| 55 | 200005-6010600-000021 | 货架 | 1500\*600\*2000 | 1 | 家具 |
| 56 | GZYY-AAE-002 | 智能温控电加热器2台 | G-160 | 2 | 通用设备 |
| 57 | - | 货架 | 白色货架，2个 | 2 | 柜体箱体 |
| 58 | - | 抽湿机 | - | 12 | 家具 |
| 59 | - | 实验室凳子 | - | 35 | 家具 |
| 60 | - | 电脑7套左右、打印机若干、复印机1台 | | | 家具 |
| 61 | - | 移液枪、便携式水质分析仪、容量瓶等小件仪器和玻璃消耗品一批 | | |  |
| 62 | - | 试剂、药品若干 | | |  |